**РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ**

**НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ**

**ZIAS-zias**

**subsystem1**

nameObject

cipher

Выполнил: responsible

Дата: date

Оглавление

[1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3](#_Toc421909496)

[2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 3](#_Toc421909497)

[3. СБОР НАГРУЗОК - РЯДОВАЯ ЗОНА 4](#_Toc421909498)

[3.1. ЗИМНИЙ ПЕРИОД 4](#_Toc421909499)

[3.1.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 4](#_Toc421909500)

[3.1.2. ГОЛОЛЕДНАЯ НАГРУЗКА 4](#_Toc421909501)

[3.2. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 5](#_Toc421909502)

[3.2.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 5](#_Toc421909503)

[4. СБОР НАГРУЗОК - КРАЕВАЯ ЗОНА 5](#_Toc421909504)

[4.1. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 5](#_Toc421909506)

[4.1.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 5](#_Toc421909507)

[5. ТАБЛИЦА НАГРУЗОК. 5](#_Toc421909508)

[6. ВЫВОД 7](#_Toc421909516)

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

***Облицовка фасада:***

facing

***Несущие кронштейны:***

bracket

***Несущие направляющие:***

profile1

profile2

***Шаг несущих элементов (таблица №1)***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элемент НВФ | Зона нагружения | Шаг (мм) |
| Вертикальный профиль | Рядовая зона | H1=constH1 |
| Краевая зона | H2=constH2 |
| Горизонтальный профиль (высота этажа) | Рядовая зона | H3=constH3 |
| Краевая зона |
| Шаг кронштейнов по горизонтали | Рядовая зона | B1=constB1 |
| Краевая зона | B2=constB2 |

***Общие данные:***

Высота над поверхностью земли: heightм.  
Ветровой район: windDistrict.   
Тип местности по ветровой нагрузке:locationType.  
Гололедный район: iceDistrict.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

***Облицовочный материал:***

Облицовочные плиты: *Р1=*weightOne кг/м2  
Вертикальная нагрузка от веса панели:

*.*

Расчетная нагрузка от веса плит:

*.*

- коэффициент надежности по нагрузке.

***Несущая конструкция:***

Вес погонного метра профиля profile1: *Р2=weightTwo*кг/м.п.

Расчетная нагрузка

(в рядовой зоне)

(в краевой зоне)

Вес погонного метра профиля profile2: *Р3=*weightThree кг/м.п.

Расчетная нагрузка:

- коэффициент надежности по нагрузке.

***Общая расчетная вертикальная нагрузка:***

(в рядовой зоне)

(в краевой зоне)

# СБОР НАГРУЗОК - РЯДОВАЯ ЗОНА

Подсчет действующих нагрузок производим для зимнего и летнего периодов, т.е. с учетом нагрузки от веса обледенения и без ее учета. Для зимнего периода доминирующими нагрузками будут являться нагрузки от веса облицовки, несущей конструкции и гололедные нагрузки. Согласно [1] п.12.3 при учете гололедных нагрузок, ветровые берутся в размере 25% от расчетных значений. Для летнего периода полностью учитываются ветровые нагрузки, и нагрузки от веса облицовки и несущей конструкции.

## ЗИМНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Горизонтальная нагрузка от ветрового давления рассчитывается по формуле 1.10 (1) для пиковой ветровой нагрузки.  
 - нормативное значение ветрового давления составляет.

- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте по таблице 11.2 (1).

- коэффициент, учитывающий изменение пульсаций ветрового давления по высоте по таблице 11.4 (1):

- аэродинамический коэффициент рядовая зона;

- аэродинамический коэффициент краевая зона;

- коэффициент корреляции ветрового давления.

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны с учетом наличия гололеда:

Расчетная ветровая нагрузка:

– коэффициент надежности по нагрузке.

### ГОЛОЛЕДНАЯ НАГРУЗКА

- толщина наледи.

- Коэффициент, учитывающий изменение толщины наледи по высоте.

- коэффициент, учитывающий форму обледенения.

- плотность льда.

Вертикальная гололедная нагрузка рассчитывается по формуле 14(1):

.

Расчетная гололедная нагрузка:

.

. – коэффициент надежности по нагрузке.

## ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны:

.

Расчетная ветровая нагрузка:

# СБОР НАГРУЗОК - КРАЕВАЯ ЗОНА



## ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны:

.

Расчетная ветровая нагрузка:

# ТАБЛИЦА НАГРУЗОК.

*(Таблица №2)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление нагрузки | Зона нагружения | | | |
| Рядовая зона | | | Краевая зона |
| Зимний период,  Па | Летний период, Па | | Летний период, Па |
| Горизонтальная (ветровая) | qy1 | qy2 | | qy3 |
| Общая расчетная вертикальная нагрузка | sumqz1 | | sumqz2 | |
| Вертикальная (гололедная) | IZ | нет | | нет |

# ВЫВОД

output