**РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ**

**НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ**

**ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ**

**#zias#**

**#subsystem\_1#**

#nameObject#

Выполнил: #responsible#

Дата: #date#

Оглавление

[1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3](#_Toc421783892)

[2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 3](#_Toc421783893)

[3. СБОР НАГРУЗОК - РЯДОВАЯ ЗОНА 4](#_Toc421783894)

[3.1. ЗИМНИЙ ПЕРИОД 4](#_Toc421783895)

[3.1.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 4](#_Toc421783896)

[3.1.2. ГОЛОЛЕДНАЯ НАГРУЗКА 4](#_Toc421783897)

[3.2. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 5](#_Toc421783898)

[3.2.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 5](#_Toc421783899)

[4. СБОР НАГРУЗОК - КРАЕВАЯ ЗОНА 5](#_Toc421783900)

[4.1. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 5](#_Toc421783902)

[4.1.1. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 5](#_Toc421783903)

[5. ТАБЛИЦА НАГРУЗОК. 5](#_Toc421783904)

[6. ВЫВОД: 7](#_Toc421783912)

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

***Облицовка фасада:***

#facing#

***Несущие кронштейны:***

#bracket#

***Несущие направляющие:***

#profile#

***Шаг несущих элементов (таблица №1)***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элемент НВФ | Зона нагружения | Шаг (мм) |
| Вертикальный П-профиль | Рядовая зона | H1=#H\_1# |
| Краевая зона |
| Шаг кронштейнов по вертикали | Рядовая зона | B1=#B\_2# |
| Краевая зона | B2=#B\_3# |

***Общие данные:***

Высота над поверхностью земли: #height#м.  
Ветровой район: #wind\_district#.   
Тип местности по ветровой нагрузке: #location\_type#.  
Гололедный район: #ice\_district#.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

* 1. ***Облицовочный материал:***

Облицовочные плиты: *Р1=*#weight\_1# кг/м2  
Вертикальная нагрузка от веса панели:

.

Расчетная нагрузка от веса плит:

.

- коэффициент надежности по нагрузке.

***Несущая конструкция:***

Вес погонного метра профиля #profile\_short#: #weight\_2# кг/м.п.

Расчетная нагрузка:

- коэффициент надежности по нагрузке.

***Общая расчетная вертикальная нагрузка:***

.

# СБОР НАГРУЗОК - РЯДОВАЯ ЗОНА

Подсчет действующих нагрузок производим для зимнего и летнего периодов, т.е. с учетом нагрузки от веса обледенения и без ее учета. Для зимнего периода доминирующими нагрузками будут являться нагрузки от веса облицовки, несущей конструкции и гололедные нагрузки. Согласно [1] п.12.3 при учете гололедных нагрузок, ветровые берутся в размере 25% от расчетных значений. Для летнего периода полностью учитываются ветровые нагрузки, и нагрузки от веса облицовки и несущей конструкции.

## ЗИМНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Горизонтальная нагрузка от ветрового давления рассчитывается по формуле 1.10 (1) для пиковой ветровой нагрузки.  
 - нормативное значение ветрового давления составляет.

- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте по таблице 11.2 (1).

- коэффициент, учитывающий изменение пульсаций ветрового давления по высоте по таблице 11.4 (1):

- аэродинамический коэффициент рядовая зона;

- аэродинамический коэффициент краевая зона;

- коэффициент корреляции ветрового давления равен.

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны с учетом наличия гололеда:

Расчетная ветровая нагрузка:

– коэффициент надежности по нагрузке.

### ГОЛОЛЕДНАЯ НАГРУЗКА

- толщина наледи.

- Коэффициент, учитывающий изменение толщины наледи по высоте.

- коэффициент, учитывающий форму обледенения.

- плотность льда.

Вертикальная гололедная нагрузка рассчитывается по формуле 14(1):

.

Расчетная гололедная нагрузка:

.

– коэффициент надежности по нагрузке.

## ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны:

.

Расчетная ветровая нагрузка:

# СБОР НАГРУЗОК - КРАЕВАЯ ЗОНА



## ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

### ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Нормативная ветровая нагрузка для рядовой зоны:

.

Расчетная ветровая нагрузка:

# ТАБЛИЦА НАГРУЗОК.

*(Таблица №2)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление нагрузки | Зона нагружения | | |
| Рядовая зона | | Краевая зона |
| Зимний период,  Па | Летний период, Па | Летний период, Па |
| Горизонтальная (ветровая) | #q\_y1# | #q\_y2# | #q\_y3# |
| Общая расчетная вертикальная нагрузка | #sum\_q\_z# | | |
| Вертикальная (гололедная) | #i\_z# | нет | нет |

# ВЫВОД:

#output#